Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| 1 | РУ-10 кВ, ТП-11, фид. 311б | Исчезло напряжение. Разобрана схема. | 07.07.2023 | 07.07.2023 |
| 2 | РУ-10 кВ, ТП-11, фид. 1850 | Отработал масляный выключатель. На данный момент фидер находится в ремонте | 09.07.2023 |  |