Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| 1 | ТП-13, м 5 → КТП-14, тр-р №1 | Выход из строя кабеля связи | 07.06.2023 | 07.06.2023 |
| 2 | ТП-11, яч.19 → ТП-3, тр-р №2 | Выход из строя высоковольтного кабеля | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
| 3 | КТП-56, тр-р №2 | Выход из строя высоковольтного кабеля | 23.06.2023 | 23.06.2023 |