Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| 1 | РУ-10 кВ, ТП-13, яч. 6 → КТП-17 | Выход из строя высоковольтного кабеля | 08.05.2023 | 26.05.2023 |
| 2 | РУ-10 кВ, ЦРП-11, → ТП-13 | Выход из строя высоковольтного кабеля | 08.05.2023 | 09.05.2023 |
| 3 | РУ-10 кВ, ТП-13, яч. 1 | Включение ф. 1734 | 08.05.2023 |  |
| 4 | ТП-2 | Демонтаж БСК | 23.05.2023 |  |
| 5 | РУ-10 кВ, ТП-11, яч. 12 | По заявке АО «Омскэлектро» произведено отключения ф. 311 | 25.05.2023 |  |
| 6 | РУ-10 кВ, ТП-1, яч. 11 | Включение ф. 1850 | 25.05.2023 |  |