Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работ | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| 1 | ЦРП-11, яч.6 | Регулировка МВ | 02.10.23 | 02.10.23 |
| 2 | КТП-57, ф.2 | Ремонтные работы в кор. 87 | 06.10.23 | 09.10.23 |
| 3 | КТП-58 секц. автомат | Ремонт шинопровода ц.110 | 11.10.23 | 11.10.23 |
| 4 | ТП-1, РУ-0,4 кв., ф.22 | Ц. 27 замена наконечника н/в кабеля | 11.10.23 | 11.10.23 |
| 5 | ТП-1, РУ-0,4 кв., ф.7 (пристройка) | Ц. 27 замена н/в рубильника | 11.10.23 | 12.10.23 |