## Прил 1 _2020_
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) за 2020 год
N | Объект электросетевого хозяйства / Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/ Количество пунктов секционирования, штук / Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/ на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железобетонные (j=3) | - | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2) | - | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m.n | Количество цепей (одноцепная (n=1), двухцепная (n=2) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o=l), на многогранных опорах (o=2) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
2. | Строительство кабельных линий | - | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6), подводная прокладка | - | - | - | - | -
(j=7)
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2) | - | - | - |  | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм включительно (m = 7), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
3. | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j=1), линейные разъединители (j=2), выключатели нагрузки,
устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j=3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) (j=4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j=5), переключательные пункты (j=6)
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 A (k = 5)
3.4.k.l | Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l=1), от 5 до 10 ячеек включительно (l=2), от 10 до 15 ячеек включительно (l=3), свыше 15 ячеек (l=4) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j=1), 10/0,4 кВ (j=2), 20/0,4 кВ (j=3), 6/10(10/6) кВ (j=4), 10/20 (20/10) кВ (j=5), 6/20 (20/6) (j=6) | - | - | - | - | -
4.j.k | Однотрансформаторные (k=1), | - | - | - | - | -
двухтрансформаторные и более (k=2)
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 icBA включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 400 кВА (l=4), от 400 до 630 кВА включительно (l=5), от 630 до 1000 кВА включительно (l=6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l=7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l=9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l=10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l=11), от 3150 до 4000 кВА включительно (l=12), свыше 4000 кВА (l=13) | - | - | - | - | -
4.j.k.l.m | Столбового/мачтового типа (m=1), шкафного или киоскового типа (m=2), блочного типа (m=3), встроенного типа (m=4) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | -
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1), | - | - | - | - | -
двухтрансформаторные и более(k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 400 кВА (l=4), от 400 до 630 кВА включительно (l=5), от 630 до 1000 кВА включительно (l=6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l=7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l=9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l=10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l=11), свыше 3150 кВА (l=12) | - | - | - | - | -
5.j.k.l.m | Открытого типа (m=1), закрытого типа (m=2)
... | <пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j | Однотрансформаторные (j = 1), двухтрансфор-маторные и более (j = 2)
6.j.k | Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включительно (k = 1), от 6,3 до 10 МВА включительно (k = 2), от 10 до 16 МВА включительно (k = 3), от 16 до 25 МВА включительно (k = 4), от 25 до 32 MBA включительно (k = 5), от 32 до 40 MBA включительно (k = 6), от 40 до 63 MBA включительно (k = 7), от 63 до 80 MBA включительно (k = 8), от 80 до 100 МВА включительно (k = 9), свыше 100 МВА (k=10)
6.j.k.l | Открытого типа (l=1), закрытого типа (l=2) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
7.j | Однофазный (j=1), трехфазный (j=2) | - | - | - | - | -
7.j.k | Прямого включения (k= 1), полукосвенного включения (k=2), косвенного включения (k=3) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
Главный энергетик А.В. Ряховский

## Прил 1 _ 2021_
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) за 2021 год
N | Объект электросетевого хозяйства / Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/ Количество пунктов секционирования, штук / Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/ на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железобетонные (j=3) | - | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2) | - | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m.n | Количество цепей (одноцепная (n=1), двухцепная (n=2) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o=l), на многогранных опорах (o=2) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
2. | Строительство кабельных линий | 2021 | 10 | 1850 | - | 3671309.52
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6), подводная прокладка | - | - | - | - | -
(j=7)
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2) | - | - | - |  | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм включительно (m = 7), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
3. | Строительство пунктов секционирования | 2021 | 10 | - | - | 1329564.09
3.j | Реклоузеры (j=1), линейные разъединители (j=2), выключатели нагрузки,
устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j=3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) (j=4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j=5), переключательные пункты (j=6)
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 A (k = 5)
3.4.k.l | Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l=1), от 5 до 10 ячеек включительно (l=2), от 10 до 15 ячеек включительно (l=3), свыше 15 ячеек (l=4) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j=1), 10/0,4 кВ (j=2), 20/0,4 кВ (j=3), 6/10(10/6) кВ (j=4), 10/20 (20/10) кВ (j=5), 6/20 (20/6) (j=6) | - | - | - | - | -
4.j.k | Однотрансформаторные (k=1), | - | - | - | - | -
двухтрансформаторные и более (k=2)
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 icBA включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 400 кВА (l=4), от 400 до 630 кВА включительно (l=5), от 630 до 1000 кВА включительно (l=6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l=7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l=9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l=10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l=11), от 3150 до 4000 кВА включительно (l=12), свыше 4000 кВА (l=13) | - | - | - | - | -
4.j.k.l.m | Столбового/мачтового типа (m=1), шкафного или киоскового типа (m=2), блочного типа (m=3), встроенного типа (m=4) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | -
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1), | - | - | - | - | -
двухтрансформаторные и более(k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 400 кВА (l=4), от 400 до 630 кВА включительно (l=5), от 630 до 1000 кВА включительно (l=6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l=7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l=9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l=10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l=11), свыше 3150 кВА (l=12) | - | - | - | - | -
5.j.k.l.m | Открытого типа (m=1), закрытого типа (m=2)
... | <пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j | Однотрансформаторные (j = 1), двухтрансфор-маторные и более (j = 2)
6.j.k | Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включительно (k = 1), от 6,3 до 10 МВА включительно (k = 2), от 10 до 16 МВА включительно (k = 3), от 16 до 25 МВА включительно (k = 4), от 25 до 32 MBA включительно (k = 5), от 32 до 40 MBA включительно (k = 6), от 40 до 63 MBA включительно (k = 7), от 63 до 80 MBA включительно (k = 8), от 80 до 100 МВА включительно (k = 9), свыше 100 МВА (k=10)
6.j.k.l | Открытого типа (l=1), закрытого типа (l=2) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
7.j | Однофазный (j=1), трехфазный (j=2) | - | - | - | - | -
7.j.k | Прямого включения (k= 1), полукосвенного включения (k=2), косвенного включения (k=3) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
Главный энергетик А.В. Ряховский

## Прил 1 _ 2022_
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) за 2022 год
N | Объект электросетевого хозяйства / Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/ Количество пунктов секционирования, штук / Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/ на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железобетонные (j=3) | - | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2) | - | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m.n | Количество цепей (одноцепная (n=1), двухцепная (n=2) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o=l), на многогранных опорах (o=2) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
2. | Строительство кабельных линий | - | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6), подводная прокладка | - | - | - | - | -
(j=7)
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2) | - | - | - |  | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм включительно (m = 7), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
3. | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j=1), линейные разъединители (j=2), выключатели нагрузки,
устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j=3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) (j=4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j=5), переключательные пункты (j=6)
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 A (k = 5)
3.4.k.l | Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l=1), от 5 до 10 ячеек включительно (l=2), от 10 до 15 ячеек включительно (l=3), свыше 15 ячеек (l=4) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
4. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j=1), 10/0,4 кВ (j=2), 20/0,4 кВ (j=3), 6/10(10/6) кВ (j=4), 10/20 (20/10) кВ (j=5), 6/20 (20/6) (j=6) | - | - | - | - | -
4.j.k | Однотрансформаторные (k=1), | - | - | - | - | -
двухтрансформаторные и более (k=2)
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 icBA включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 400 кВА (l=4), от 400 до 630 кВА включительно (l=5), от 630 до 1000 кВА включительно (l=6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l=7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l=9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l=10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l=11), от 3150 до 4000 кВА включительно (l=12), свыше 4000 кВА (l=13) | - | - | - | - | -
4.j.k.l.m | Столбового/мачтового типа (m=1), шкафного или киоскового типа (m=2), блочного типа (m=3), встроенного типа (m=4) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | -
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1), | - | - | - | - | -
двухтрансформаторные и более(k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 400 кВА (l=4), от 400 до 630 кВА включительно (l=5), от 630 до 1000 кВА включительно (l=6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l=7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l=8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l=9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l=10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l=11), свыше 3150 кВА (l=12) | - | - | - | - | -
5.j.k.l.m | Открытого типа (m=1), закрытого типа (m=2)
... | <пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j | Однотрансформаторные (j = 1), двухтрансфор-маторные и более (j = 2)
6.j.k | Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включительно (k = 1), от 6,3 до 10 МВА включительно (k = 2), от 10 до 16 МВА включительно (k = 3), от 16 до 25 МВА включительно (k = 4), от 25 до 32 MBA включительно (k = 5), от 32 до 40 MBA включительно (k = 6), от 40 до 63 MBA включительно (k = 7), от 63 до 80 MBA включительно (k = 8), от 80 до 100 МВА включительно (k = 9), свыше 100 МВА (k=10)
6.j.k.l | Открытого типа (l=1), закрытого типа (l=2) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
7.j | Однофазный (j=1), трехфазный (j=2) | - | - | - | - | -
7.j.k | Прямого включения (k= 1), полукосвенного включения (k=2), косвенного включения (k=3) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка>
Главный энергетик А.В. Ряховский

## Приложение 2 2022-2020
Приложение N 2
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2020-2022 год (выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний)
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, за_2022_год
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки C 1
|  | Расходы по каждому мероприятию, (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт) | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 15081.94 | 2 | 190 | 7540.97
2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителем | 33727.54 | - | - | -
2.1. | Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 14926.18 | 2 | 190 | 7463.09
2.2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 18801.36 | 2 | 190 | 9400.68
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, за_2021_год
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки C 1
|  | Расходы по каждому мероприятию | Количество технологических | Объем максимальной мощности (кВт) | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | (руб.) | присоединений (шт.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 11905.41 | 1 | 40 | 11905.41
2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителем | - | - | - | -
2.1. | Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 10077.98 | 1 | 40 | 10077.98
2.2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 6622.19 | 1 | 40 | 6622.19
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, за__2020 год
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки C 1
|  | Расходы по каждому мероприятию | Количество технологических | Объем максимальной мощности (кВт) | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | (руб.) | присоединений (шт.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 38120 | 6 | 850 | 6353.3333
2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителем | - | - | - | -
2.1. | Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 49625.06 | 6 | 850 | 8270.8433
2.2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 6768.24 | 6 | 850 | 1128.04

## Приложение 3 _2022-2020_
Приложение № 3
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, за_2020-2022_год (выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям)
тыс. руб.
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий | Данные за год | Данные за год
|  | период регулирования (n-2) | (n-3), предшествующий предыдущему | (n-4), предшествующий году (n-3)
периоду регулирования
|  | 2022 | 2021 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 48.8095 | 28.6051 | 94.513
1.1. | Вспомогательные материалы
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП | 11.5709 | 7.0086 | 30.315
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 3.6738 | 2.2255 | 9.625
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 33.5648 | 19.371 | 54.573
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.:
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией
1.6. | Внереализационные расходы, всего
1.6.1. | - расходы на услуги банков
1.6.2. | - проценты за пользование кредитом
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

## Приказ 2023
СО 6.2059
ТАРИФНОЕ МЕНЮ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД | [5 empty] | Форма 2.18
| № п/п | Наименование | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ | Ед. изм. | c 01.12.2022 по 30.06.2023 | с.01.07.2023-31.12.2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Стандартизированные тарифные ставки (без учета НДС)
Приказ РЭК Омской области от 24.11.2022 № 423/65 Опубликован на официальном сайте интернет-портале правовой информации " www.pravo.gov.ru" 28.11.2022 | 1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (С1) (без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства)
| 1.1. | Стандартизированная тарифная ставка для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения (С1) |  |  | х
| 1.1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (С1.1) |  | руб./шт. | 13949.38
| 1.1.2. | Выдача уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (С1.2.1) |  | руб./шт. | 17274.27
| 1.1.3. | Проверка выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (С1.2.2) |  | руб./шт. | 21661.28
| 2. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи (C2,i)
| 2.1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (C2,i)
| 2.1.1. | Строительство ВЛ- 6 (10) кВ:
|  | Строительство воздушных линий (опоры железобетонные, провод неизолированный, сталеалюминиевый, сечение провода до 50 квадратных мм включительно) одноцепных | 6 (10) | руб./км | 2 699 579,16 (1 349 789,58)
|  | Строительство воздушных линий (опоры железобетонные, провод изолированный, алюминиевый, сечение провода до 50 квадратных мм включительно) одноцепных | 6 (10) | руб./км | 1 955 763,23 (977 861,61)
|  | Строительство воздушных линий (опоры железобетонные, провод неизолированный, алюминиевый, сечение провода до 50 квадратных мм включительно) одноцепных | 6 (10) | руб./км | 3 914 775,94 (1 957 387,27)
|  | Строительство воздушных линий (без использования опор (совместный подвес), провод неизолированный, сталеалюминиевый, сечение провода до 50 квадратных мм включительно) | 6 (10) | руб./км | 7 739 784,0 (3 869 892,0)
|  | Строительство воздушных линий (без использования опор (совместный подвес), провод изолированный, алюминиевый, сечение провода до 50 квадратных мм включительно) | 6 (10) | руб./км | 16 164 972,27 (8 082 486,13)
|  | Строительство воздушных линий (опоры деревянные, провод изолированный, алюминиевый, сечение провода до 50 квадратных мм включительно) одноцепных | 6 (10) | руб./км | 1 657 155,72 (828 577,86)
|  | Строительство воздушных линий (опоры железобетонные, провод неизолированный, сталеалюминиевый, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно) одноцепных | 6 (10) | руб./км | 1 793 533,31 (896 766,65)
|  | Строительство воздушных линий (опоры железобетонные, провод изолированный, алюминиевый, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно) одноцепных | 6 (10) | руб./км | 2 426 175,2 (1 213 087,6)
|  | Строительство воздушных линий (опоры железобетонные, провод неизолированный, алюминиевый, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно) одноцепных | 6 (10) | руб./км | 24 101 172 73 (12 050 586,36)
| 2.1.2. | Строительство ВЛ- 0,4 кВ:
|  | Строительство воздушных линий (опоры деревянные, провод изолированный, алюминиевый, сечение провода до 50 квадратных мм включительно) одноцепных | 0.4 | руб./км | 609 201,36 (304 600,68)
|  | Строительство воздушных линий (опоры железобетонные, провод изолированный, алюминиевый, сечение провода до 50 квадратных мм включительно) одноцепных | 0.4 | руб./км | 1 329 756,18 (664 878,09)
|  | Строительство воздушных линий (опоры железобетонные, провод неизолированный, сталеалюминиевый, сечение провода до 50 квадратных мм включительно) одноцепных | 0.4 | руб./км | 519 119,71 (259 559,86)
|  | Строительство воздушных линий (без использования опор (совместный подвес), провод изолированный, алюминиевый, сечение провода до 50 квадратных мм включительно) | 0.4 | руб./км | 540 513,12 (270 256,56)
|  | Строительство воздушных линий (без использования опор (совместный подвес), провод неизолированный, алюминиевый, сечение провода до 50 квадратных мм включительно) | 0.4 | руб./км | 2 819 792,79 (1 409 896,4)
|  | Строительство воздушных линий (без использования опор (совместный подвес), провод неизолированный, сталеалюминиевый, сечение провода до 50 квадратных мм включительно) | 0.4 | руб./км | 748 061,8 (374 030,9)
|  | Строительство воздушных линий (опоры железобетонные, провод изолированный, алюминиевый, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно) одноцепных | 0.4 | руб./км | 1 399 921,2 (699 960,6)
|  | Строительство воздушных линий (без использования опор (совместный подвес), провод изолированный, алюминиевый, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно) | 0.4 | руб./км | 825 145,11 (412 572,55)
|  | Строительство воздушных линий (опоры железобетонные, провод изолированный, алюминиевый, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно) одноцепных | 0.4 | руб./км | 1 720 716,3 (860 358,15)
|  | Строительство воздушных линий (без использования опор (совместный подвес), провод изолированный, алюминиевый, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно) | 0.4 | руб./км | 891 177,52 (445 588,76)
| 2.1.3. | Строительство ВЛ- 35 кВ:
|  | Строительство воздушных линий (опоры железобетонные, провод не изолированный, сталеалюминиевый, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно) | 35 | руб./км | 5 093 676,91 (2 546 838,45)
| 2.1.4. | Строительство ВЛ- 110 кВ:
|  | Строительство ВЛ-110 кв опоры металлические, провод неизолированный сталеалюминиевый, сечение провода от 50 до 100 квадратных милиметров включительно, одноцепных | 110 | руб./км | 14161209.62
| 3. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи (C3,i)
| 3.1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (C3,i)
| 3.1.1. | Строительство КЛ-6 (10) кВ:
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода до 50 квадратных мм включительно, один кабель в траншее) | 6 (10) | руб./км | 1 996 827,69 (998 413,84)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода до 50 квадратных мм включительно, один кабель в траншее) | 6 (10) | руб./км | 2 463 579,7 (1 231 789,85)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно, один кабель в траншее) | 6 (10) | руб./км | 2 825 429,88 (1 412 714,94)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно, два кабеля в траншее) | 6 (10) | руб./км | 3 768 973,38 (1 884 486,69)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно, один кабель в траншее) | 6 (10) | руб./км | 3 611 825,63 (1 805 912,82)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, один кабель в траншее) | 6 (10) | руб./км | 3 330 050,51 (1 665 025,26)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, один кабель в траншее) | 6 (10) | руб./км | 3 454 917,8 (1 727 458,9)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиной и пластмассовой изоляцией, одножильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, два кабеля в траншее) | 6 (10) | руб./км | 1 866 367,94 (933 183,97)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, один кабель в траншее) | 6 (10) | руб./км | 5 669 154,24 (2 834 577,12)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, один кабель в траншее) | 6 (10) | руб./км | 5 316 329,61 (2 658 164,8)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в каналах, с резиновой и пластмассовой изоляцией, одножильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно, один кабель в канале) | 6 (10) | руб./км | 1 672 474 ,56 (836 237,28)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в каналах, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно, один кабель в канале) | 6 (10) | руб./км | 6 941 130,85 (3 470 565,43)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в каналах, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, один кабель в канале) | 6 (10) | руб./км | 6 738 945,58 (3 369 472,79)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в каналах, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, один кабель в канале) | 6 (10) | руб./км | 5 428 336,47 (2 714 168,23)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода до 50 квадратных мм включительно, одна труба в скважине) | 6 (10) | руб./км | 5 905 391,0 (2 952 695,5)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода до 50 квадратных мм включительно, одна труба в скважине) | 6 (10) | руб./км | 5 311 398,53 (2 655 699,27)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно, одна труба в скважине) | 6 (10) | руб./км | 4 748 523,27 (2 374 261,64)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно, две трубы в скважине) | 6 (10) | руб./км | 4 935 014,52 (2 467 504,26)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно, одна труба в скважине) | 6 (10) | руб./км | 5 381 519,02 (2 690 759,51)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, одна труба в скважине) | 6 (10) | руб./км | 5 407 828,43 (2 703 914,22)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно) одна труба в скважине | 6 (10) | руб./км | 5 232 964,64 (2 616 482,32)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, одна труба в скважине) | 6 (10) | руб./км | 4 932 977,33 (2 466 488,66)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, одна труба в скважине) | 6 (10) | руб./км | 11 135 720,0 (5 567 860,0)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, две трубы в скважине) | 6 (10) | руб./км | 6 340 271,58 (3 170 135,79)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиновой или пластмассововой изоляцией, одножильные, с алюминиевой жилой, сечением провода от 500 до 800 квадратных милиметров включительно, один кабель в траншее) | 6 (10) | руб./км | 9949858.9
|  | Строительство кабельных линий методом горизонтально-наклонного бурения, одножильные, с резиновой или пластмассововой изоляцией, сечением провода от 500 до 800 квадратных милиметров включительно, одна труба в скважине | 6 (10) | руб./км | 24939645.16
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиновой и пластмассовой изоляцией, одножильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 250 до 300 квадратных мм включительно, три кабеля в траншее) | 6 (10) | руб./км | 11667480.66
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтально-наклонным бурением, с резиновой или пластмассововой изоляцией, одножильные, сечением провода от 250 до 300 квадратных милиметров включительно, одна труба в скважине) | 6 (10) | руб./км | 38139947.65
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиновой и пластмассовой изоляцией, одножильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, три кабеля в траншее) | 6 (10) | руб./км | 11278300.39
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтально-наклонным бурением, с резиновой или пластмассововой изоляцией, одножильные, сечением провода от 200 до 250 квадратных милиметров включительно, одна труба в скважине) | 6 (10) | руб./км | 37771336.23
| 3.1.2. | Строительство КЛ-0,4 кВ:
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода до 50 квадратных мм включительно, один кабель в траншее) | 0.4 | руб./км | 3 452 890,58 (1 726 445,29)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода до 50 квадратных мм включительно, два кабеля в траншее) | 0.4 | руб./км | 1 602 787,62 (801 393,81)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно, один кабель в траншее) | 0.4 | руб./км | 2 469 329,96 (1 234 664,98)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, один кабель в траншее) | 0.4 | руб./км | 3 766 856,47 (1 883 428,24)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, два кабеля в траншее) | 0.4 | руб./км | 3 742 910,2 (1 871 455,1)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, один кабель в траншее) | 0.4 | руб./км | 3 222 573,32 (1 611 286,66)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 500 квадратных мм включительно, один кабель в траншее) | 0.4 | руб./км | 8 441 876,08 (4 220 938,04)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, один кабель в траншее) | 0.4 | руб./км | 3 048 339,31 (1 524 169,66)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 500 квадратных мм включительно, два кабеля в траншее) | 0.4 | руб./км | 2 931 803,81 (1 465 901,9)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в каналах, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода до 50 квадратных мм включительно, два кабеля в канале) | 0.4 | руб./км | 1 090 610,87 (545 305,44)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в каналах, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода до 50 квадратных мм включительно, один кабель в канале) | 0.4 | руб./км | 2 584 511,21 (1 292 255,61)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в каналах, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно, один кабель в канале) | 0.4 | руб./км | 3 761 991,2 (1 880 995,6)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в каналах, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, один кабель в канале) | 0.4 | руб./км | 5 157 297,66 (2 578 648,83)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в каналах, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, один кабель в канале) | 0.4 | руб./км | 2 938 191,09 (1 469 095,54)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в каналах, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, один кабель в канале) | 0.4 | руб./км | 6 119 724,25 (3 059 862,12)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода до 50 квадратных мм включительно, одна труба в скважине) | 0.4 | руб./км | 4 704 272,78 (2 352 136,39)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 50 до 100 квадратных мм включительно, одна труба в скважине) | 0.4 | руб./км | 5 303 942,0 (2 651 971,0)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, одна труба в скважине) | 0.4 | руб./км | 4 701 978,18 (2 350 989,09)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, две трубы в скважине) | 0.4 | руб./км | 5 390 368,05 (2 695 184,03)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, одна труба в скважине) | 0.4 | руб./км | 5 695 104,86 (2 847 552,43)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с резиновой и пластмассовой изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, две трубы в скважине) | 0.4 | руб./км | 6 087 081,57 (3 043 540,78)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно, одна труба в скважине) | 0.4 | руб./км | 5 732 921,86 (2 866 460,93)
|  | Строительство кабельных линий (прокладка горизонтальным наклонным бурением, с бумажной изоляцией, многожильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 200 до 250 квадратных мм включительно, одна труба в скважине) | 0.4 | руб./км | 3 708 159,43 (1 854 079,72)
| 3.1.3. | Строительство КЛ-35 кВ
|  | Строительство кабельных линий (прокладка в траншее, с резиновой и пластмассовой изоляцией, одножильные, с алюминиевой жилой, сечение провода от 100 до 200 квадратных мм включительно) | 35 | руб./км | 5 684 081,46 (2 842 040,73)
| 4. | Строительство пунктов секционирования (C4,i)
| 4.1. | Строительство пунктов секционирования (реклоузеров) с уровнем напряжения до 35 кВ
|  | Строительство пунктов секционирования (реклоузеров) с номинальным током от 500 А до 1000 А включительно количество ячеек в распределительном или переключательном пункте до 5 ячеек | < 35 | руб./шт. | 2 309 381,25 (1 154 690,63)
|  | Строительство пунктов секционирования (реклоузеров) с номинальным током свыше 1000 А количество ячеек в распределительном или переключательном пункте до 5 ячеек включительно | < 35 | руб./шт. | 6 863 439,41 (3 431 719,7)
| 4.2. | Строительство распределительных пунктов (РП) за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН)
|  | Строительство распределительных пунктов (РП) за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А с количеством ячеек от 5 до 10 включительно на уровне напряжения 10 кВ | 10 | руб./шт | 21 790 549,92 (10 895 274,96)
| 4.3. | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН)
| 4.3.1. | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно (одна яченйка) |  | руб./шт | 7 760 755,56 (3 880 377,78)
| 4.3.2. | Строительство комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно (одна яченйка) |  | руб./шт | 4341813.63
| 4.4. | Строительство пунктов секционирования (линейные разъединители) с уровнем напряжения до 35 кВ
|  | Строительство пунктов секционирования (линейные разъединители) номинальным током от 250 до 500 А включительно (кабельный ввод) |  | руб./шт | 162744.62
| 5. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (C5,i)
| 5.1. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ для случаев технологического присоединения на территории городских населенных пунктов
|  | Однотрансформаторные подстанции с трансформаторной мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа 10/0,4 кВ | < 35 | руб./кВт | 31 108,37 (15 554,18)
|  | Однотрансформаторные подстанции с трансформаторной мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | < 35 | руб./кВт | 10 128 ,26 (5 064,13)
|  | Однотрансформаторные подстанции с трансформаторной мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | < 35 | руб./кВт | 20 504,29 (10 252,15)
|  | Однотрансформаторные подстанции с трансформаторной мощностью от 100 до 250 кВА включительно, столбового/мачтового типа | < 35 | руб./кВт | 6 076,73 (3 038,37)
|  | Однотрансформаторные подстанции с трансформаторной мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа 10/0,4 кВ | < 35 | руб./кВт | 6 418,09 (3 209,04)
|  | Однотрансформаторные подстанции с трансформаторной мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | < 35 | руб./кВт | 4 631,43 (2 315,71)
|  | Однотрансформаторные подстанции с трансформаторной мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | < 35 | руб./кВт | 3 445,68 (1 722,84)
|  | Однотрансформаторные подстанции с трансформаторной мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно, повышающие, киоскового типа | < 35 | руб./кВт | 4 584,34 (2 292,17)
|  | Двухтрансформаторные подстанции с трансформаторной мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | < 35 | руб./кВт | 16 815,67 (8 407,84)
|  | Двухтрансформаторные подстанции с трансформаторной мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | < 35 | руб./кВт | 13 892,61 (6 946,3)
|  | Двухтрансформаторные подстанции с трансформаторной мощностью от 400 до 1000 кВА включительно, шкафного или киоскового типа | < 35 | руб./кВт | 9 993,22 (4 996,61)
|  | Двухтрансформаторные подстанции с трансформаторной мощностью от 1000 до 1250 кВА , шкафного или киоскового типа | < 35 | руб./кВт | 8 925,6 (4 462,8)
|  | Двухтрансформаторные подстанции с трансформаторной мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно, блочного типа | < 35 | руб./кВт | 10 221,75 (5 110,87)
|  | Подстанции двухтрансформаторные и более с трансформаторной мощностью от 100 до 250 кВА включительно, блочного типа | < 35 | руб./кВт | 13 969,38 (6 984,69)
|  | Подстанции двухтрансформаторные и более с трансформаторной мощностью от 250 до 400 кВА включительно, блочного типа | < 35 | руб./кВт | 10 408,85 (5 204,42)
|  | Подстанции двухтрансформаторные и более с трансформаторной мощностью от 400 до 1000 кВА включительно, блочного типа | < 35 | руб./кВт | 9 951,34 (4 975,67)
|  | Подстанции двухтрансформаторные и более с трансформаторной мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно, шкафного или киоскового типа | < 35 | руб./кВт | 10637.35
| 6. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) (C6,i)
| 6.1. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
|  | Двухтрансформаторные распределительные подстанции с трансформаторной мощностью от 250 до 400 кВА | < 35 | руб./кВт | 1 593,37 (796,69)
|  | Двухтрансформаторные распределительные подстанции с трансформаторной мощностью от 1000 до 1250 кВА | < 35 | руб./кВт | 19 977,34 (9 988,67)
| 7. | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) (С8,i)
| 7.1. | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности)
|  | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), однофазный прямого включения 0,4 кВ | 0.4 | руб./шт. | 23367.57
|  | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), трехфазный прямого включения 0,4 кВ | 0.4 | руб./шт. | 32977.3
|  | Трехфазные косвенного включения с ТТ на уровне напряжения 1-20 кВ | 1-20. | руб./шт. | 269550.12
|  | Трехфазные полукосвенного включения с ТТ на уровне напряжения 1-20 кВ | 1-20. | руб./шт. | 508106.53
|  | Трехфазные полукосвенного включения с ТТ на уровне напряжения 0,4кВ | 0.4 | руб./шт. | 50289.65
Примечание.
Значения ставок, указанные в скобках, используются для расчета платы для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт и действуют по 31.12.2022 года. Положение абзаца первого не применяется при технологическом присоединении объектов микрогенерации, энергопринимающих устройст, а также одновременном технологическом присоединении объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения, за исключением: технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения и (или) объектом капитального строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года; если лицом, обратившимся с заявкой, ранее уже подана заявка, которая не была аннулирована, или заключен договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии поданной заявкой) в границах территории Омской области, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года; если энергопринимающие устройства расположены (будут располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована, или заключен договор, предусматривающий вышеуказанные особенности расчета платы за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года.