Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта  | Вид работы  | Дата ввода в ремонт  | Дата вывода из ремонта |
|  | ТП-13, РУ-10 кВ, яч.5 КТП-14, трансформатор №1 | Поиск места повреждения в/в кабеля | 02.10.20 | 09.10.20 |
|  | ТП-11, РУ-10 кВ, яч.20, 27 | Демонтаж кабельной перемычки между II и III секц. | 05.10.20 | 05.10.20 |
|  | ТП-11, РУ-10 кВ, яч.12ГПП Октябрьская I (ф.311Б) | Поиск места повреждения в/в кабеля | 12.10.20 | 23.10.20 |
|  | КТП-4, РУ-0,4 кВ | Ремонт освещения | 21.10.20 | 21.10.20 |
|  | ТП-8, РУ-10 кВ, яч.1, 15 | Проверка РЗиА, ревизия в/в ячеек и приводов МВ | 24.10.20 | 24.10.20 |
|  | ТП-1, РУ-10 кВ, яч.2 | Демонтаж в/в оборудования | 27.10.20 | 27.10.20 |
|  | ТП-11, РУ-10 кВ, яч.12 ГПП Октябрьская I (ф.311Б) | Фазировка в/в кабеля | 28.10.20 | 28.10.20 |
|  | ТП-11, РУ-10 кВ, яч.20, 27 | Монтаж кабельной перемычки между II и III секц. | 29.10.20 | 29.10.20 |
|  | Кор. 35, к-р №7 | Ремонт привода МВ | 29.10.20 | 29.10.20 |