Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работы | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
|  | ТП-11, РУ-10 кВ, яч.7 | доливка масла в трансформатор КТП-20 | 04.03 | 04.03 |
|  | Корпус 35, компрессор №7 | ремонт зарядного устройства | 05.03 | 09.03 |
|  | Корпус 35, компрессор №7 | работа в цепях возбуждения | 22.03 | 22.03 |
|  | ТП-11, РУ-10 кВ, яч.7 | ремонтные работы на КТП-20 | 23.03 | 23.03 |
|  | ТП-8, РУ-10 кВ, яч.6, 2 | ревизия ячеек | 28.03 | - |