Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Вид работы | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
|  | Кор-35 к-р №7 | выпали блинкера МТЗ к-ра 7, тр-р 4000 кВА сработала звуковая сигнализация | 07.01.2021 | 13.01.2021 |
|  | КТП-55 | доливка масла в тр-р | 15.01.2021 | 15.01.2021 |
|  | КТП-53 | доливка масла в тр-р | 18.01.2021 | 18.01.2021 |
|  | КТП-55, отключение фид. 1,2 н/н | замена авт. на печь ЭТА ц.60 | 18.01.2021 | 18.01.2021 |
|  | ГПП-25 отключение М.В. яч. 13 | порван кабель | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
|  | н «А» ТП-1 яч. 1 в/н; ТП-11 яч в/н | порван кабель между ТП-11, яч.33; ТП-1, яч.2 | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
|  | ТП-5, РУ-10 кВ, яч.2 | собрана схема яч.2, подано напряжение на ТП-1 | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
|  | ЦРП-12 отключение яч.1 (дымос) | по заявке энергетика ц.65 | 28.01.2021 | 28.01.2021 |
|  | ТП-8, РУ-10 кВ, яч. 17 | ревизия в/в ячейки | 30.01.2021 | 30.01.2021 |
|  | ЦРП-11, РУ-10 кВ, яч. 22 | ревизия в/в ячейки | 30.01.2021 | 30.01.2021 |
|  | ЦРП-11, РУ-10 кВ, яч.9 | отключение яч.9 | 30.01.2021 | 30.01.2021 |
|  | ТП-12 | отключение фидер 3, 3а,4а,11н/н | 31.01.2021 |  |
|  | ЦРП-11, РУ-10 кВ, яч. 9 | включение яч.9 на ТП-12 |  | 31.01.2021 |
|  | ТП-12, РУ-0,4 кВ | включение фид. 4а | 31.01.2021 | 04.02.2021 |