Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электросетевого объекта  | Вид работы  | Дата ввода в ремонт  | Дата вывода из ремонта |
|  | ТП-2 , яч.7 | Замена трансформатора тока | 03.11.2021 | 03.11.2021 |
|  | КТП-17 | Отыскание питающих кабелей  | 09.11.2021 | 09.11.2021 |
|  | ЦРП-12 | Собрана схема яч.8 | 10.11.2021 | 10.11.2021 |
|  | ТП-13, яч.6 | Откл. КТП-17 для подключения кабеля  | 11.11.2021 | 11.11.2021 |
|  | ТП-1 , яч.24 | Вкл знлр ф.7018Вкл знлр ф.7018 | 11.11.2021 |  |
|  | ТП-1 , яч.24 | Вкл знлр ф.7018Вкл знлр ф.7018 | 15.11.2021 | 15.11.2021 |
|  | ТП-2 , фид.-7 | Замена трансформатора тока  | 16.11.2021 | 16.11.2021 |